兴仁市人民医院新冠病毒疫苗接种能力提升项目

项目编号：仁医采【2021】001号

询

价

文

件

# 采 购 人：兴仁市人民医院

# 联系方式：0859-6313080

# 编制时间：2021年4月

# 供应商注意事项

1、本次招标活动所有的信息发布、招标文件的澄清和修改、其他事项的变更，采购设备的技术部分均可在兴仁市人民医院网站查询。

2、询价文件中做出的材料要求提供原件的必须提供原件，要求提供复印件的复印件幅面必须清晰并加盖供应商公章。供应商提供任何一项虚假材料都将被取消投标资格。

3、供应商应提交本企业的资格证明文件，凡具有法人资格的经销企业不得以集团公司或他人的资格证明文件代替，否则兴仁市人民医院不予受理。

4、提交询价文件的截止时间后送达的，或因供应商递交询价文件的地点发生错误，而延误投标时间的将被视为无效文件而拒收。

5、兴仁市人民医院 将为供应商提交的材料保密，但不退还。

6、本次询价活动的最终解释权归兴仁市人民医院 。

兴仁市人民医院

2021年03月30日

★ 敬告：投标前请认真阅读本询价文件！★

本询价文件随本次询价工作的结束自行失效

目   录

第一章 询价采购公告	4

第二章 投标供应商须知	7

第三章 采购内容及相关要求	22

第四章 合同条款及格式	33

第五章 响应文件编制要求及部分格式	39

# 第一章 询价采购公告

项目概况 兴仁市人民医院新冠病毒疫苗接种能力提升项目招标项目的潜在投标人应在兴仁市人民医院采购科。获取招标文件，并于2021-04-1 14:30:00(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本信息

项目名称:兴仁市人民医院新冠病毒疫苗接种能力提升项目

项目编号:仁医采2021001

采购方式:询价

采购主要内容:详见《询价文件》

采购数量:1批

预算金额:223500.00元

最高限价:200000.00元

本项目（是/否）接受联合体投标:否

二、申请人的资格要求

一般资格要求：

投标供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本条件：

①具有独立承担民事责任的能力：提供具有“统一社会信用代码”的营业执照；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2019年度会计师事务所出具的财务审计报告或本项目招标公告时限内开户银行出具的资信证明；

③参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函为证明材料，承诺函格式自拟；

⑤具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2020年以来任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料。

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

注：本项目不接受任何形式的联合体投标；

特殊资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2021-03-30  09:00:00至 2021-04-01 17:00:00（提供期限自本公告发布之日起不得少于2个工作日）每天上午09:00至11:50，下午14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：兴仁市人民医院采购科。

方式：现场获取（注：现场获取《询价文件》须提供如下材料：①一般资格要求及特殊资格要求（原件及加盖单位鲜章的复印件）；②供应商代表若为法定代表人需提供（身份证原件及加盖单位鲜章的法定代表人身份证明原件、供应商为其缴纳的社保原件。）供应商代表若为授权委托人的须提供（被授权人身份证原件及加盖单位鲜章的被授权人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、供应商为其缴纳的社保原件。（节假日除外）

售价：0元人民币（含电子文档）

投标保证金额（元）：0.00；

四、响应文件提交

截止时间：2021-04-01  14:30:00（北京时间）

地点：兴仁市人民医院。

五、开启

时间：2021-04-01 15:00:00（北京时间）

地点：兴仁市人民医院。

六、公告期限

自本公告发布之日起2个工作日

七、其他补充事宜

采购项目需要落实的政府采购政策:已落实

PPP项目: 否

简要技术要求、服务和安全要求:详见《询价文件》

交货地点或服务地点:采购人指定地点

其他事项（如样品提交、现场踏勘等）:无

交货时间或服务时间:30日历天内安装调试完毕并通过验收；

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名         称：兴仁市人民医院

项目联系人：唐维杰

地         址：黔西南州兴仁市

联系方式：0859-6313080

2、项目联系方式

联  系  人：唐维杰

电         话：0859-6313080

兴仁市人民医院

2021年03月30日

# 第二章 投标供应商须知

供应商须知前附表

| 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 兴仁市人民医院新冠病毒疫苗接种能力提升项目 |
| 项目编号 | 仁医采2021001 |
| 采购方式 | 询价采购 |
| 资金来源 | 专项资金 |
| 采购预算 | 223500.00元 |
| 最高限价 | 223500.00元 |
| 采购内容 | 详见本询价文件第三章采购内容及相关要求 |
| 交货地点或服务地点 | 采购人指定地点 |
| 交货时间或服务时间 | 30日历天内安装调试完毕并通过验收。 |
| 询价文件售卖时间及售价 | 详见本项目公告，如本项目有更正公告的，以更正公告时间为准。 |
| 询价文件递交截止时间 | 以本项目公告时间为准，如本项目有更正公告的，以更正公告时间为准，代理机构工作人员对投标对递交的响应文件进行登记。 |
| 询价文件递交地点 | 兴仁市人民医院 |
| 询价开始时间 | 2021-04-02 09:30:00（北京时间）如发布更正公告的，以更正公告时间为准。 |
| 投标有效期 | 为60日历天（从投标截止之日算起） |
| 投标文件份数 | 正本一份、副本三份 |
| 评定办法 | 最低评标价法 |
| 投标报价 | 1、投标报价：本项目采用包干价（含做工）； 2、投标报价应包括：有关本项目所需货物采购、包装费、运输费、安装费、保险费、人员工资、技术培训、验收、免费期维护费及售后服务、税金等。运输途中风险由中标供应商自行承担； 3、投标货币：人民币； 4、投标人的报价超过本项目的最高限价，按无效投标处理。 |
| 供应商资格要求 | （一）一般资格要求： 投标供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本条件： ①具有独立承担民事责任的能力：提供具有“统一社会信用代码”的营业执照； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2019年度会计师事务所出具的财务审计报告或本项目招标公告时限内开户银行出具的资信证明； ③参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； ④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函为证明材料，承诺函格式自拟； ⑤具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2020年以来任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料。 ⑥法律、行政法规规定的其他条件。 注：本项目不接受任何形式的联合体投标； （二）特殊资格 无。 |
| 投标保证金 | 投标保证金交纳： 无 |
| 低价认定 | 根据中华人民共和国《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条规定“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理”。 |
| 开标时身份核验要求 | 开标时，投标人需单独提供以下资料： 投标人代表若为法定代表人参加开标的需提供法定代表人身份证明原件和身份证原件。投标人代表若为授权委托参加开标的须提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件(加盖公章)及被授权人身份证原件复印件。 若未按要求提供相关资料，投标文件将不予开封，做无效投标处理。 |
| 评审前专家对供应商资格符合性核验 | 详见供应商须知前附表：供应商资格要求所有内容。 |
| 采购文件的质疑、澄清和修改 | 1、采购文件的澄清和修改：采购人或采购代理机构可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将以变更公告形式发布，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。 2、采购文件的质疑：供应商或潜在供应商对采购文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或对技术规格及其他条件不清楚，或采购文件具有不合理、不公平、歧视性、限制性、指向性条款损害潜在供应商权益的，或供应商有疑问的其他事项，供应商或潜在供应商可向采购人或代理机构提出书面质疑，对采购人或采购代理机构质疑回复不满意的可向主管财政部门进行投诉。未递交质疑函的视为充分理解并认可采购文件及补充变更的所有内容。 |
| 付款方式和条件 | 1、货到医院指定地点后七个工作日内支付总价款的70%，验收合格后七个工作日内支付总价款的30%。注：验收合格后款项支付时，供应商需提供符合国家财税法规定制度的正规税务发票。 2、涉及中小企业的，按《保障中小企业款项支付条例》执行。 |
| 验收标准 | 1、验收标准：按照国家现行的相关标准及采购文件功能要求、投标文件响应内容进行验收。 2、验收要求：验收时须提供货物的产品合格证或行业主管部门出具的产品质量合格检验报告。 注：所投产品必须为2020年以后最新出厂的机型及软件版本。 |
| 政府采购政策 | 1、依据黔财采[2014] 15 号文，财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库﹝2020﹞46号），对符合本办法规定的小微企业报价给予6%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供财库〔2020〕46 号规定的《中小企业声明函》，并对声明的真实性负责。 注：①填写前请认真阅读工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库﹝2020﹞46号)相关规定。 ②规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 2、依据财政部、司法部联合印发关于《政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库【2014】68号），在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 3、依据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 4、根据黔财采[2014] 15号文，对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，即采用综合评分法或性价比法进行评审的，在总得分基础上加3分；采用最低评标价法进行评审的，对其产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 注:享受少数民族自治待遇的省份为:云南、贵州、青海、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区及西藏自治区。 注：同时满足上述第1、2、3、4项的供应商只享受其中一项价格扣除（取扣除最多项进行扣除），用扣除后的价格参与评审，扣除后的价格只作为价格评审依据，成交供应商的公告价格以供应商最后报价为准。 |
| 注：提供虚假证明文件的，除不退还保证金外，并移交相关部门处理。 |
| 投标人在投标过程中所产生的一切费用，不论中标与否，均由投标人自己承担。 |
| 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

投标供应商须知正文

1、 适用范围

（1）本询价文件仅适用于本次采购公告中所叙述的项目。

（2）本询价文件的解释权在采购人。

2、投标人应具备的条件

（1）投标人应具备以下条件:

a、具有采购公告中规定的资格条件。

b、实质性响应询价文件中的有关要求。

c、报价文件必须按询价文件报价表密封。

（2）投标人应遵守有关的法律、法规。

（3）投标人必须向采购人或代理机构领取询价文件，未向采购人或代理机构领取询价文件的无资格参加本次询价。

3、询价文件的修改和澄清

（1）在询价截止日期1日前，采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对询价文件进行修改。

（2）询价文件的修改将以书面形式通知所有领取同一文件的投标人，投标人在收到该通知后应立即以书面形式或传真形式予以确认。

（3）投标人在准备竞标期间，采购人可以对询价文件进行修改或更正，采购人可酌情推迟开标日期，并以书面形式通知所有已领取询价文件的投标人。

（4）询价文件的修改内容将构成询价文件的一部分，对投标人和采购人都有同等的约束力。

4、要求

投标人应仔细阅读询价文件的所有内容，按询价文件的要求提供相应文件资料，并保证所提供的全部资料的真实性。

5、询价文件的构成及相关要求

（1）询价采购公告；

（2）投标供应商须知；

（3）采购内容及相关要求

（4）合同条款及格式；

（5）响应文件编制要求及部分格式。

6、询价内容

6.1项目名称：兴仁市人民医院新冠病毒疫苗接种能力提升项目

6.2项目编号：仁医采2021001

6.3采购预算：225300.00元

6.4最高限价：225300.00元

7、涉及合同的条款

（1）质量保证：

a、投标人所提供的材料、设备必须符合有关技术标准要求，应有质量保证承诺书和产品合格证。

b、项目检测完成后，经采购人及相关部门检测达到验收标准以及相关要求。

（2）付款方式：

1、货到医院指定地点后七个工作日内支付总价款的70%，验收合格后七个工作日内支付总价款的30%。注：验收合格后款项支付时，供应商需提供符合国家财税法规定制度的正规税务发票。

2、涉及中小企业的，按《保障中小企业款项支付条例》执行。

（3）项目地点：黔西南州兴仁市人民医院

（4）交货时间或服务时间：30日历天内安装调试完毕并通过验收。

（5）其他事项：

8、投标报价要求

8.1 询价文件报价表中的报价一律用人民币填报。

9、投标文件的编制要求

9.1.1投标人应按照询价文件及其所提供的投标文件格式的内容及要求编制投标文件。

9.1.2询价时须递交投标文件一式肆份，并分别标明“正本”(一份)和“副本” (三份)，投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

9.1.3投标文件必须打印胶装成册，须经投标人法定代表人或其授权代表签字或（盖章）并加盖投标人公章。

9.1.4投标文件不应有涂改、增删之处，需修改时，修改处必须由企业法定代表人或其授权代表签字及加盖单位公章)。

9.2投标文件的封装及递交要求

9.2.1投标人应将投标文件正本和副本要完全密封，并在封口处加盖公章。

9.2.2封套上标记要求：

（1）投标供应商名称：

（2）采购项目名称：

（3）项目编号：

（4）正本和副本的份数：

（5）“于XXXX年XX月XX日XX时XX分之前不得开启”的字样

9.2.3封套未加以密封并在密封条上加盖骑缝章(本须知第5.2.2条规定)的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

9.2.4 投标文件和包封均应写明询价项目名称和投标人名称。

9.2.5投标文件递交至兴仁市人民医院

9.2.6投标文件递交截止时间：2021-04-02 09:20:00（北京时间）

9.2.7询价具体时间、地点：2021-04-02 09:30:00（北京时间）兴仁市人民医院 。

投标人在询价截止时间后送达的投标文件将不予接收。

9.3 投标文件的修改和撤回

9.3.1如果投标人对投标文件提出修改或撤回要求，使采购方能在询价截止时间前收到，采购方可以接受投标人对投标文件的修改和撤回。

9.3.2投标人要求修改或撤回投标文件的信函，须经投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标人公章，必须按规定在封套上注明“修改”或“撤回”字样，以上修改或撤回的信函必须在密封封口处贴密封条并加盖投标人公章，送达采购方。

9.3.3除对询价文件的澄清情况外，任何投标文件不得在询价截止时间以后进行修改。

10、 投标保证金

10.1 保证金的递交：无。

11、政府采购活动的质疑投诉

1.质疑

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。）起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

2.受理条件

供应商所提出质疑，必须有认为采购文件、采购过程、中标和成交结果等使自已的利益受到损害的事实和依据，对与采购活动无关的供应商或者没有提出使自己的利益受到损害的事实和依据的质疑，可不予受理;

质疑必须以书面形式提出并署名，质疑人为法人或其他组织的，质疑书应当加盖质疑单位公章，以口头形式提出的，可不予受理;

在法定时间内提出质疑。供应商在认为采购过程、中标和成交结果等使自已的利益受到损害后的七个工作日内提出质疑；

3.质疑具体要求及注意事项：

质疑文件递交要求：质疑须以书面形式提出，列明质疑事项及相关依据，联系人、联系电话、传真、详细地址、邮编等基本信息。质疑函一式两份，加盖公章后，送采购人处。

质疑文件递交地点：

采 购 人：兴仁市人民医院

详细地址：黔西南州兴仁市

联 系 人：同项目公示负责人    联系电话：同项目公示

询价采购方式的时间原因，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、提出质疑。供应商提供书面质疑文件的同时，向采购人出示文件购买采购文件凭证的复印件并加盖公章。

4.质疑答复：采购人应当在7个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。评审专家应当配合采购人答复供应商的询问和质疑。

注：未尽事宜根据现行相关法律法规参照。

11、评标原则、程序和方法、无效标、废标

采购方按照询价文件规定的时间和地点组织询价采购活动，在有关监督管理机构的监督下，对投标文件验查后进行开封。未按规定提交的投标文件不予开封，并退回给投标人。

1、询价小组组成：

采购方根据有关法律法规和本询价文件的规定，结合本采购项目的特点组建询价小组，对报价文件进行评估和比较。询价小组3人（在兴仁市人民医院随机抽取）。

在评审期间，投标人企图影响评审正常进行的任何活动，将导致其投标文件被拒绝考虑。凡投标文件中的计算错误均应按下列规定修正：

投标文件中报价一览表内容与投标文件中明细表内容不一致时，以报价一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本询价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如投标人不同意修正意见其询价采购将被拒绝。调整后的报价经投标人确认后产生约束力。

2、评标原则：

在详细评标之前，询价小组将首先审查每份投标文件的完整性：

资格文件：
（一）一般资格要求

投标供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本条件：

①具有独立承担民事责任的能力：提供具有“统一社会信用代码”的营业执照；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2019年度会计师事务所出具的财务审计报告或本项目招标公告时限内开户银行出具的资信证明；

③参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函为证明材料，承诺函格式自拟；

⑤具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2020年以来任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料。

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

注：本项目不接受任何形式的联合体投标；

（二）特殊资格

1、法定代表或其授权委托人是否正确签署；

2、评标专家审查各投标公司投标文件是否完整；是否有计算错误；文件是否恰当的签署。

3、在对“投标文件”进行详细评审前，评标小组将依据投标人提供的“资格证明文件”审查投标人的服务能力；

4、评标小组将确定每份投标文件是否对采购人的要求做出了实质性的响应。

a、评标小组按照公开、公平和公正的原则对待所有参与询价采购的投标人。

b、本次参与询价采购的有效投标人如未达到三家，由采购人重新组织投标。

（3）询价会程序

1、宣布采购询价会开始；

2、介绍出席采购询价会的有关人员；

3、宣读投标人数量，实际参加投标的投标人名单；

4、宣布询价会场纪律；

5、宣布询价小组及组成人员；

6、逐一验证投标人法定代表人或授权代表身份，并宣布验证结果；

7、由监督人审查投标文件的密封情况、投标人离场，询价小组对资格审查及投标文件进行评审（评标）；

8、投标人进场，当场宣布评标结果并进行唱标；

9、提示各投标人对唱标结果进行核对并签字确认；

10、宣布采购开标会结束；

（4）成交基本条件

一、能够满足询价文件的实质性要求；

二、能够最大限度的满足询价文件中规定的各项综合评审标准；

三、有良好的履行合同的能力；

四、提供的服务质量可靠和报价合理；

五、能提供优质的售后服务。

本次采购以符合项目需求、质量、工期等且报价最低者为成交人。

11、出现下列情形之一的，供应商递交的响应文件作无效投标处理，该供应商的响应文件不参与评审，且不计算入投标供应商家数：

1.递交的响应文件不完整或未按采购文件要求盖公章及签字的；

2.供应商不符合国家及采购文件规定的资格条件的；

3.项目接受联合体投标时，投标联合体未提交联合投标协议的；

4.竞标初始报价经评审委员会认定低于成本价的；

5.最终报价高于采购文件载明的财政预算控制价的；

6.响应文件未对采购文件的实质性要求和条件作出响应的；

7.供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

8、不符合相关法律、法规规定和招标文件其他实质性要求的。

废标条款

出现下列情形之一的，本项目/品目作废标处理,项目/品目评审终止：

11.2.1.符合专业条件的或对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

11.2.2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

11.2.3.供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

11.2.4.因重大变故，采购任务取消的；

11.2.5.法律法规规定的其他情形。

12、 成交通知

（1）评审结束后，由采购人当场宣布成交商。

（2）成交通知书将作为签订合同的依据。

（3）如果成交人没有按照前述相关条款的规定执行，采购人将有充分理由取消该成交决定，并没收投标保证金。在此情况下，采购人可将本项目授予评选结果列下一位的投标人。

13、 签订合同

（1）询价文件、投标人的报价文件以及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

（2）成交人必须按照报价文件中承诺的条件以及成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

14、询价响应文件的构成

一、报价文件

二、资格文件

三、技术文件

四、商务文件

15、当投标人报价高于最高限额价（即采购预算价）时经询价小组研究报领导同意后或发现采购过程中有其它违规行为时，监督人按规定宣布此次采购结果无效。

注：本询价文件已提供格式的按此格式作表，没有提供格式的投标人自拟。

# 采购内容及相关要求

技术参数

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接种台医用小冰箱6台 | 1、有效容积≥100L；箱内存储温度：2℃～8℃； 2、微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃～8℃； 3、报警方式：多重故障报警，可实现高低温报警、传感器故障报警，开门报警和断电报警,有声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警两种报警方式，同时可接远程报警； ★4、采用国际名牌压缩机，质量可靠，使用寿命长； 5、安全门锁设计，一把钥匙一把锁结构，安全性高； 6、可调搁物架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间； ★7、国际名牌静音直流双风机，风冷式结构，翅片式蒸发器，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀和一致性； 8、超静音设计，耗电量低，高效节能； ★9、118整体发泡门设计，满足避光物品的保存；118A电加热玻璃门设计，有效防止门体凝露，清晰观察箱内物品，保持地面干燥整洁； 10、内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然； ★11、产品整体高度810mm，符合实验桌国际标准高度850mm要求，适合放置在实验桌下供个人使用； 12、独创的堆叠结构，任意两台产品可堆叠使用，使用方便，节省占地面积； |
| 2 | 医用冰箱2台 | 1、立式，箱内有效容积≥600L 2、箱内温度控制范围：2℃～8℃ ★3、数字显示箱内温度，微电脑控制,显示精度0.1，带电源指示灯，可显示箱内上部、下部温度温度以及平均温度。 4、可实现超温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，带远程报警接口. 5、配有12V 4AH电池，断电后可声光报警48小时。 ★6、传感器数量≥5个,微电脑控制，可数字显示箱内温度值，匹配5路传感器，可以切换显示箱内上下区温度值，辅助传感器设计、传感器故障安全运行； 7、国际名牌冷凝风机，匹配碳氢制冷剂压缩机，质量可靠，使用寿命有保障； 8、国际名牌内风机匹配专业风道，箱内温度均衡； ★9、双层玻璃门体，采用电极式电加热设计，满足32℃，85%湿度无凝露； 10、门体可实现90°自动关门。 11、带有4个可移动脚轮和2个可锁定的止档，方便产品移动和固定使用； 12、电压：220V±10％ 13、冷凝水自动蒸发功能，无需人工倒水； ★14、12V直流LED冷光源设计，亮度高，能耗低； 15、门体带锁设计，且是一把钥匙一把锁结构，保证存储物品的安全； 16、配置12个带价目条的搁架，可以根据实际使用情况调整搁架间距，保证箱内空间利用率，且配备标签夹； 17、产品内胆采用钢板喷涂设计； 18、可选配电子温度记录仪记录箱内数据（取数间隔6分钟，容量10年）； 19、提供厂家出具的投标产品技术参数确认函和售后服务承诺函原件或扫描件并加盖厂家公章； |
| 3 | 台式电脑12套 | I5处理器，8G内存，1T硬盘，1G独立显卡，DVD刻录光驱，22寸液晶显示器，win10 64位专业版系统，键盘鼠标, |
| 4 | 身份证识别器6个 | 感应区面积 70*70mm 最大感应距离 50mm 外形尺寸 125*90*25mm 供电方式 5V USB供电 重量200g USB 工作温度 0—50℃ 输入输出端口 Mini USB 蜂鸣器 有 指示灯 电源灯、读卡灯，故障灯 无障碍工作时间 大于5000小时 |
| 5 | 疫苗快扫设备1套 | 技术参数： 1、操作系统：需与现有的贵州省疫苗全程追溯系统无缝对接。 2、处理器：四核1.4GHz 3、显示屏：5.0英寸TFT彩色显示屏，分辨率720×1280； 4、触摸屏：超灵敏电容屏，支持多点触控、手套触摸； 5、内存：RAM：2GB ROM：16GB 6、外形尺寸：158mm×76.2mm×13.3mm 7、按键：扫描键2个，音量+、－键，电源键，自定义键1个，触控键3个； 8、输入法：英文，拼音，手写输入，支持自主安装输入法 9、条码扫描：可读取所有国际通用一维条码和二维条码，可读取屏幕条码和彩色条码，支持摄像头扫描，扫描头分辨率：100万像素及以上； 10、主电池：不可拆卸3.8v 4000mah锂电池（典型值）一次充电，正常工作状态下可用10小时。 11、充电时间：不超过4小时 12、RTC电池：支持 13、无线局域网：Wi-Fi，双频WIFI，支持802.11a/b/g/n，支持Wi-Fi和蓝牙共存；蓝牙：BT 4.1+BR/EDR+BLE。 14、无线广域网：4G：TDD-LTE(B38/B39/B40/B41)，FDD-LTE（B1/B3）；3G： UMTS/HSDPA/HSPA/HSPA+，TDD-LTE(B38/B39/B40/B41)，FDD-LTE（B1/B3）；2G：CDMA 1x，GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800MHz/1900 MHz)。 15、摄像功能：主摄像头:1300万像素，支持闪光灯、自动对焦、录像；前置摄像头：200万像素； 16、RFID：13.56MHz，支持IS014443 A&B、IS015693协议，支持NFC； 17、定位：高精度GPS，支持A-GPS、北斗、GLONASS； 18、传感器：距离传感器、光感、加速度； 19、卡槽类型：MicroSD/TFx1、MicroSIMx2； 10、物理接口：Type-C USB（支持OTG）、3.5mm音频接口、POGO PIN 21、音频：扬声器、听筒、麦克风； 22、其他附件：电源适配器、数据线； 23、使用环境：工作温度：-10~50C；储存温度：-40~70C；湿度：5%RH~95%RH（无凝结）；坠地抗震高度：能承受1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击；IP等级：IP65。 ★24、身份证解析功能：有身份证解析功能，身份证解析模块或通过NFC解析身份证信息的现成解决方案； ★25、疫苗扫码功能：确保疫苗扫码便利性、顺畅性和准确性（现成可用程序，非PPT、非演示demo） ★26、移动接种功能：提供移动接种完整解决方案（现成可用程序，非PPT、非演示demo），为新冠接种提前做准备,并保证信息安全； |
| 6 | 冷链监测网关、探头1套 | 一、网关设备参数： 1.1、★通讯：集成一体且内置的移动通信4G、3G、2G、WIFI网络、有线RJ45 LAN网络，安装调试可以根据现场网络环境自由设置网路通信方式，支持上传数据到指定服务器。（不同环境信号有强弱，需要支持多种网络方式保证数据通畅上传贵州省疫苗追溯平台） 1.2、★数据上传：数据需上传至贵州省冷链系统，与贵州省疫苗追溯系统数据集成一体，实现疫苗全程可追溯。(根据疫苗管理法和预防接种规范要求，省系统需要记录疫苗的温度记录，并保存5年可查，可追溯)； 1.3、显示屏幕：冷链监控管理主机自带LCD屏，屏幕尺寸≥3.5寸，可以显示中英文；LCD屏上需要显示网络方式、连接状态、网路参数等信息； 1.4、存储：自带非易失性数据存储器，具有先进的数据缓存算法，具有断网数据续传功能，内置存储温湿度数据容量≥10万条； 1.5、远程升级：固件、配置参数等支持远程升级功能； 1.6、电池/充电：内置常规使用的可充电锂电池，设备自带充电功能； 1.7、当外部电源掉电时内置锂电给设备续航，续航时间≥12小时； 1.8、★报警：内置集成声光报警功能，当监测数据（温度/湿度/断电）超标时及时触发相关报警。 1.9、接口：设备具有USB接口，可用于设备升级、充电、设备功能设置等； 1.1.1、信号：管理主机与无线温（湿）度记录仪信号有效覆盖范围≥1000米； 1.1.2、通信频段：冷链监控管理主机与无线温（湿）度记录仪之间采用全球各国开放并通用的工业、科学、医学频段通信； 二、无线温湿度记录仪-温湿度版 2.1、防 水：≥IP66 2.2、量 程：-40～65℃； 2.3、湿度测量范围: 0~99% 2.4、精 度：±0.5℃/±5%RH，分辨率0.1； 2.5、记录间隔：1~120分钟可调 2.6、数据容量：≥10000点监测数据； 2.7、显示方式：LED指示 2.8、发射功率：0~20dBm； 2.9、数据生成：记录数据通过管理主机传送至相应平台； 2.2.1、续航时间：常温下启动状态：非充电电池≥5年，充电电池≥1年； 2.2.2、工作温度：≥ -10℃~+55℃； 2.2.3、★工作要求：要与网关相匹配协同工作 三、无线温度记录仪-超低温版 3.1、防 水：≥IP66 3.2、量 程：-200～200℃； 3.3、精 度：±0.5℃，分辨率0.1； 3.4、记录间隔：1~120分钟可调 3.5、数据容量：≥10000点监测数据； 3.6、显示方式：LED指示 3.7、发射功率：0~20dBm； 3.8、数据生成：记录数据通过管理主机传送至相应平台； 3.9、续航时间：常温下启动状态：非充电电池≥5年，充电电池≥1年； 3.9.1、工作温度：≥ -40℃~+55℃； 3.9.2、★工作要求：要与网关相匹配协同工作； |
| 7 | 核签系统6台 | ★1.设备经第三方权威检测认证机构出具功能性、可靠性、安 全性、电磁兼容性等方面的质量检验报告。符合3C要求。 2.无线功能，无线网卡需支持基于802.11b/g/n制式的无线 网络接入能力；操作系统及无线客户端软件支持基于802.11i安全体系的WPA/WPA2企业级安全认证体系。 3.在正常气候条件下的平均无故障工作时间（MTBF）应不小于10000小时。 4.显示功能 屏幕尺寸：10.1寸。 分辨率：1280*800 亮度：大于或等于200cd/m² 对比度：大于等于800：1 视角：水平可视角不小于150°，垂直可视角不小于150° 颜色深度：16.7M 响应时间：≤25ms 5.支持GB/T13000-2010和GB180302005范围内的汉字输入 和显示，并能够根据最新的国家标准跟随升级，支持软键盘的拼 音和手写输入。 6.图片播放功能：支持 BMP/JPG/GIF等格式图片文件的播 放；视频播放功能：支持AVI/MP4等类型视频文件的播放；声音播 放功能：支持主流MP3/WAV格式声音文件的播放。 7. 触摸屏：G+G 结构、10 点触控、工业级触摸芯片透过率≧ 86%；连续点击100,000次无故障 8.API 接口支持的操作系统和架构 ：提供支持 Windows、UNIX、Linux 的 API 接口，提供 C/S、B/S 应用和 JAVA 调用的 API接口。 9.信息交互功能：支持阅读和确认两种模式，支持翻页和滑 动；信息交互功能支持联动语音提示。 ★10. 电子签名及手写功能：手写笔：电磁尖头感应高度 5-14mm，最高读取速率：200点/秒，坐标分辨率：2540lpi，以原始轨迹数据、矢量图片保存签名数据，电子书写笔迹保真，可还原。 11.基础硬件：处理器：高性能四核CPU，主频1.8G，ARMCortex-A17架构内存：DDR3，2GB存储：Flash，16GB，预留一个有封口的TF卡座系统：支持安卓7.1以及以上线缆插口：USB2.0*1，USBB*1（OTG），WIFIBT天线接口*1，电磁笔接口*1，DC*1。 12.摄像头：有效像素≥1280*800，人脸拍摄：支持客户影像 留存功能、支持人脸抓取。 13.指纹仪：支持指纹捺印，独特安全设计，确保芯片内部代码和数据的安全。 ★14.集成或预装各乡镇卫生院正在使用的预防接种门诊系统，实现电子知情同意书功能、电子签名、指纹采集、照片采集一体化，实现无纸化办公，可对生成的签核文件进行查询、调阅。 |
| 8 | 条码枪6台 | 外观要求：台式、影像式光源 系统接口：支持USB接口（通用串行总线），即插即用 提示试：蜂鸣器，LED指示灯 触发方式：按键触发、自感应触发、连续触发 抗震性能力：能承受不少于100次从1米的空中摔落至水泥地； 识别精度：< = 8 mil 最低印刷对比度：≥15% 读取角度：Pitch:±65°, Skew:±60°, Roll:±360° 触发方式：按键触发、自感应触发、连续触发 接口：USB接口,免驱，即插即用 解码能力：可读取所有国际通用一维条码和二维条码，可读取屏幕条码和彩色条码 工作温度：-10°C ~60° C 存储温度：-30° ~ 70° C 静电保护：+/-15KV空气放电, +/-8KV直接放电 认证：FCC/CE/RoHS 程序升级：支持通过USB或RS232电缆线连接电脑在线程序免费更新 |
| 9 | 打印机6台 | 产品类型： 24针证本打印机 ★打印列宽：94列（全国预防接种系统用的预防接种证打印机都是94列） 打印厚度：≥2.6mm 打印速度：≥250汉字/秒 拷贝能力： ≥1+6联 标配接口：USB、串口 功能：自动测厚、自动寻边、自动纠偏 ★自助纠偏：30度（保证预防接种证打印精度） 进纸方式： 摩擦前进前出 扫描类型： 文本、证本、证卡 扫描尺寸： ≥216mm*356mm ★扫描模式：支持黑白、灰度及彩色的双面扫描，扫描结果符合OCR识别要求（此功能用于识别预防接种证的页码和印刷标识，保证接种信息打印正确） ★支持国家疾控中心2020版预防接种证打印格式，能将2020版接种证相关信息与现有预防接种门诊信息系统进行交互，实现精准打印。 |
| 10 | 路由器1台 | 路由器类型：企业级路由器 网络协议 PPP，CHAP，PAP，MS-CHAP，PPPoE，DHCP 客户端，DHCP服务器，NAPT，NTP，DDNS 广域网接口 2个10/100/1000Base-T以太网端口 局域网接口 3个10/100/1000Base-T以太网端口 其它端口 1个USB接口 1个Console口 功能参数 防火墙 支持 Qos支持 支持 VPN支持 支持 网络安全 静态ARP（IP<->MAC地址绑定） DHCP授权ARP（自动绑定DHCP分配的IP） ARP防攻击/免费ARP 状态数据包检查 防止WAN口的Ping 防止TCP syn扫描 防止Stealth FIN扫描 防止TCP Xmas Tree扫描 防止TCP Null扫描 防止UDP扫描功能 防止Land 攻击功能 防止Smurf攻击功能 防止WinNuke攻击功能 防止Ping of Death攻击 防止SYN Flood攻击功能 防止UDP Flood攻击功能 防止ICMP Flood攻击功能 防止IP Spoofing功能 防止碎片包攻击 防止TearDrop攻击 防止Fraggle攻击功能 网络管理 组策略管理（支持基于IP/MAC/时间段的组策略配置） HTTP下载文件类型过滤 URL过滤（黑白名单） MAC地址过滤 处理器 专业的网络处理器 双核1GHz 产品内存 DDRIII 256M 电源电压 100-240V 电源功率 <20W 产品认证 电信入网证、3C认证 环境标准 工作温度：0-40℃ 工作湿度：5%-95%（无凝结） 存储温度：-40-70℃ 存储湿度：5%-90%（无凝结） 其它特点 上网行为管理、流量监控 其它性能 散热方式：无风扇，自然散热 MTBF：>50000H 防火墙：出站通信策略；入站通信策略 VLAN：支持64个VLAN（32个VLAN虚接口+32个二层VLAN） IPSec VPN：支持50条IPSec连接；支持AH、ESP协议；支持手工或通过IKE自动建立安全联盟；ESP支持DES、3DES、AES多种加密算法；支持MD5及SHA-1验证算法；支持IKE主模式及野蛮模式；支持NAT-T穿越；支持通过域名方式配置IPSec连接(DDNS) L2TP VPN：支持LAC，支持LNS LAN/WAN切换：支持LAN/WAN切换，最多支持4个WAN口 用户上网行为管理：组策略管理（支持基于IP/MAC/时间段的组策略配置）；HTTP下载文件类型过滤；URL过滤(黑白名单)；MAC地址过滤；QQ访问控制；金融软件控制；大智慧/分析家/同花顺/广发至强/光大证券/国元证券 QoS：支持多种智能弹性带宽方式（允许每IP通道借用空闲的带宽、每IP通道只能使用预设的带宽）；支持独占/共享方式的流量限制（共享：受限地址范围内共享给定带宽；独占：受限地址范围内每IP各自占有给定带宽）；支持根据时间段的流量限制；支持绿色通道功能（为专有业务提供优先快速转发）；支持限制通道管理（限制部分业务的最大流量上线）；整机网络连接数限制；基于VLAN的网络连接数限制 流量监控：基于物理端口的流量统计；基于IP的流量统计，支持自动排序功能；基于IP的NAT链接数统计 系统服务：ALG；端口触发；UPnP；虚拟服务器；DMZ 主机；VPN透传(PPTP、L2TP、IPSec)；DNS Server（20条） 路由：静态路由（50条）；策略路由（100条） 故障诊断：Ping/Traceroute；设备自检；故障信息一键导出 |
| 11 | 交换机1台 | 智能交换机 应用层级 三层 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 192Gbps 包转发率 42Mpps 端口参数 端口结构 非模块化 端口数量 28个 端口描述 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口 控制端口 1个Console口 传输模式 全双工 功能特性 VLAN 支持基于端口的VLAN（4K个） 支持Voice VLAN QOS 每个端口支持4个输出队列 支持802.1p/DSCP优先级 支持端口队列调度 支持基于流的包过滤 支持基于流的流量统计 支持基于流的重定向 支持基于流的优先级标记 支持基于流的限速 支持流量整形 组播管理 支持IGMP Snoopingv2/v3 网络管理 支持XModem/FTP/TFTP加载升级 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行基本业务配置 支持SNMP，WEB网管，内嵌WiNet网管平台 支持RMON（Remote Monitoring） 支持iMC智能管理中心 支持系统日志，分级告警，调试信息输出 支持HGMPv2 支持NTP 支持Ping，Tracert 支持VCT（Virtual Cable Test）电缆检测功能 支持Loopback-detection端口环回检测 安全管理 支持用户分级管理和口令保护 支持Radius认证 支持SSH 2.0 支持802.1X，集中式MAC地址认证 支持Guest VLAN 支持端口隔离 支持端口安全 支持MAC地址学习数目限制 支持ARP入侵检测功能 |
| 12 | 路由服务融合终端1台 | 1、服务器CPU至强8核/内存16G/硬盘240G固态+1T硬盘，Linux CentOS操作系统 ，双电源。路由器CPU双核2.2GHz /内存8GB/存储16GB/转发6Mpps。 2、产品通过国家3C强制性认证，预装的路由服务融合终端管理系统并取得国家著作权证书,系统预装Linux CentOS操作系统。 3、预装2017年全省统一招标建设的数字化预防接种门诊系统，并实现数据互联互通。 |
| 13 | 医用空气消毒器台 | 1、循环风量≥500m³/h； 2、适用体积≥60m³； ★3、多种消毒方式：等离子、UV灯和光触媒、纳米银离子过滤层多重消毒； ★4、多层过滤净化方式：专业高效抗菌HEPA、专业蜂巢型高效活性炭滤网，可有效去除空气中异味气体、苯、 甲醛等有害气体； ★5、专业抗菌光触媒配合特制UV灯，对白葡萄球菌(8032)过滤杀灭率达到99.9%， 使空气中自然菌消亡率 ≥90%的消毒时间不超过2小时； ★6、配备PM2.5传感器、VOC传感器，温湿度传感器，实时监测空气质量各项指标； 7、负离子空气净化：健康负离子，可释放超过300万个负离子，提高环境空气的舒适度； 8、四种运行模式可选：智能、静音、人工、强效； 9、定时关机功能：通过定时功能，机器定时关机，保障使用安全，延长使用寿命； ★10、多种提醒方式：滤网更换和UV灯更换提醒，手机APP推送和指示灯闪烁提醒； ★11、WIFI物联功能；手机APP远程控制；通过疫苗大数据平台实时监控空气质量； 12、所投产品制造商需具备有效的ISO13485质量认证、ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证和职业安全健康18001认证，并具有消毒产品生产企业卫生许可证，提供上述证书复印件加盖厂家公章； |
| 14 | 发电机（≥5千瓦、自动启停）1台 | 励磁方式：AVR 电压自动调节 额定输出功率：5.0KW 最大输出功率：5.5KW 额定电压：230V 最大电流：36.0A 额定频率：50HZ 相数：单相 功率因数(COSφ)：.0 绝缘等级：F 级 点火方式：压燃式钥匙点火 发动机类型：立式、单缸、四冲程、风冷 燃料型号：柴油：0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒) 启动方式：手拉/电启动/智能启停（智能启停模块由提供商指导安装）。 |

| 序号 | 商务条款 | 商务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间及交货地点 | 交货时间：30日历天内安装调试完毕并通过验收。 交货地点：采购人指定地点 |  |
| 2 | 付款方式和条件 | 1、货到医院指定地点后七个工作日内支付总价款的70%，验收合格后七个工作日内支付总价款的30%。注：验收合格后款项支付时，供应商需提供符合国家财税法规定制度的正规税务发票。 2、涉及中小企业的，按《保障中小企业款项支付条例》执行。 |  |
| 3 | 验收标准 | 1、验收标准：按照国家现行的相关标准及采购文件功能要求、投标文件响应内容进行验收 2、验收要求：验收时须提供货物的产品合格证或行业主管部门出具的产品质量合格检验报告。 注：所投产品必须为2020年以后最新出厂的机型及软件版本。 |  |
| 4 | 投标有效期 | 自投标文件递交截止时间起 60天 |  |
| 5 | 其他要求 | 1、在货物到达使用单位后，供货方应在2天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试以及操作培训（培训至使用方会使用），并承担因此发生的一切费用。 2、投标人提供的设备主件及配件需是原厂生产（组装）或配套的。 （此两项提供承诺函，格式自拟） |  |
| 6 | 售后服务 | 1、质保期不低于1年、维修响应时间不超过7小时。 2、投标人需对本项目采购的所有设备提供终身维护维修服务，免费质保期过后投标人只能按不高于市场平均水平的价格向采购方收取设备的维护维修材料费。 （此两项提供承诺函，格式自拟） |  |

## 第四章   合同条款及格式

政 府 采 购 合 同

政府采购合同（仅供参考）

甲方：（采购人全称）

乙方：（供应商全称）

甲、乙双方根据     项目名称       项目（交易编号：XXXX,）的 （采购方式）   结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。甲乙双方根据本项目采购文件、投标文件及招投标过程中确定的有关内容，签署本合同。

一、采购清单

| 序号 | 采购货物名称 | 单位 | 数量 | 规格型号、技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

1.1货物清单

1.2质量标准：须达到国家规定标准。

- 合同金额

2.1本合同金额为（大写）：              元（￥       元）人民币。

2.2本项目合同金额为本项目招标范围内所有货物服务的总价包干价。

三、技术资料、协调

3.1 甲方向乙方提供货物安装的有关技术资料。

3.2 甲方应配合乙方全力协调安装过程中所涉及的各部门工作，在协调过程中所耽误时间不计入乙方工期。

3.3 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的相关技术资料及安装进度计划安排。

3.4 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权等。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完货款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、质保期和质保金

6.1 质保期     个月（自本项目安装验收合格之日起计）

6.2如质保期内乙方提供的货物经验收无质量问题，待质保期满后由 甲方 接到乙方申请退付意见书后在五个工作日内无息退还。

七、供货安装期：按投标承诺期。

八、货款支付

8.1 付款方式：1、货到医院指定地点后七个工作日内支付总价款的70%，验收合格后七个工作日内支付总价款的30%。注：验收合格后款项支付时，供应商需提供符合国家财税法规定制度的正规税务发票。

2、涉及中小企业的，按《保障中小企业款项支付条例》执行。

8.2当本项目招标货物数量超出招标范围时，根据采购人实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价（投标文件中分项报价表中所列单价）进行计算。

8.3 招标过程中，如采购人、供应商或采购代理机构存在违法行为，在相关管理部门调查期间、被行政处罚期间，管理部门可视情况书面通知采购人暂停招标活动，采购人将延期支付货款。

九、质量保证及售后服务

9.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品并将货物安装调试完成，使甲方能很好的使用。

9.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

9.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场。

9.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

9.5上述的货物免费保修期为12个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十、货物包装、发运及运输

10.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到安装现场48小时前通知甲方，以准备验收货物。

10.4 货物在竣工验收合格前发生的风险均由乙方负责。

10.5 货物在规定的期限内由乙方安装完毕并通过甲方验收合格视为交付。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方每个工程进度时间段需安装的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签证，初步验收不合格的不予签证。

11.2 乙方安装货物前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收、签证和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

11.3 乙方负责设备到货地点的安装调试，该安装调试应规范，乙方安装完毕需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。培训所需一切费用均由乙方承担。

11.4 验收时甲乙双方、及相关单位必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。如果任何被检验的货物不能满足数量、规格、质量的要求，甲方可以拒绝接受货物，乙方应无条件更换被拒绝的货物，由此产生的损失由乙方承担。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付验收合格的，乙方应按付款总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。如因乙方原因造成工程逾期超过约定日期10个工作日不能交付竣工验收的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付验收或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方所提供的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、安全责任

在安装过程中的一切安全事故，由乙方自行负责，与甲方无任何关系。

十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 合同执行中涉及招标资金和招标内容修改或补充的，须经当地财政部门审批，并签订书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

16.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）供货清单和分项价格表（2）技术规格

（3）乙方报价函（及开标一览表）的内容及其澄清内容

（4）其他与本合同相关的资料

（5）本合同适用的特殊条款

16.4 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

16.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本三份，由采购人自合同签订之日起七个工作日内报监督管理部门备案。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

授权委托代理人：                         授权委托代理人：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

邮政编码：                               邮政编码：

开户银行：

账号：

签订地点：                               签订日期：   年   月   日

注意事项：本合同条款未尽事宜，由甲乙双方以补充合同约定，原则上不能超越和违背招标及补充文件、投标文件及投标有关承诺的范围及内容。

# 第五章  响应文件编制要求及部分格式

1、编制要求：

一、格式

1.响应性文件及与投标有关的所有来往函电均使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评审委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。对于未附有中文译本和中文译本不准确引起的对投标人的不利后果，由投标人自行负责。

2.响应性文件中所使用的计量单位，除采购文件有要求的外，均使用国家法定计量单位。

3.响应性文件中的图片资料、复印件（扫描件）等应清晰可见。内容不得倒置、歪斜，由于响应性文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由投标人自行负责。

4.除法定代表人或法人授权代表签字可以手写外，其余所有响应性文件内容须采用打印字体，禁止手写。

5.响应性文件应严格按采购文件提供的响应性文件格式范本填写，采购文件中未提供格式范本的，由投标人自行编制。

二、装订

1.响应性文件须单独装订成册，并在封面注明所投品目号。

2.响应性文件须用A4纸打印，按照采购文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（响应性文件中复印件（扫描件）及彩色宣传资料等均须与响应性文件正文一起逐页编排页码）。超过A4幅的应以相应幅面打印，但应折叠为A4幅大小后装订，采购文件有提供图册等其它要求的除外。由于编排混乱导致响应性文件被误读或查找不到，责任由投标人自行承担。

3.响应性文件须胶装成册，不得采用活页、打孔等方式装订。

4.不推荐使用豪华装订，建议平装。

三、签署与封装

1.响应性文件正本壹份，副本叁份。响应性文件封面上须注明“正本”或“副本”字样，正本除封底外须逐页加盖投标投标人单位鲜章，副本可以是正本的完整复印件。若正本与副本不符，以正本为准。响应性文件不得涂改和增删。响应性文件中所有复印件（扫描件）必须加盖投标人公章。响应性文件范本中注明需要签章的地方，投标人均须进行签章。

2.响应性文件装入密封袋内，密封完整，封口（接口）处加盖投标单位公章。封装袋上注明项目名称、项目编号、投标人名称、询价时间，并注明“××××年××月××日××时询价前不得启封”的字样。未按规定密封的响应性文件不予接收。

说明：响应性文件按标准范本中的顺序进行编排，具体的资格文件、技术文件、商务文件可以根据采购文件要求进行响应，采购文件不要求的内容，可以不填写。

- 响应文件格式（附后）：

正本或副本

(项目名称及标段名称)

询价响应文件

项目编号：(         )

投标供应商名称:                    （公章）

法定代表人或授权代表人:        （签字或盖章）

日     期：       年       月      日

目  录

一、报价文件......................................（）

二、资格文件......................................（）

三、技术文件......................................（）

四、商务文件......................................（）

一、报价文件

（一）投标函

1、我公司就    （项目名称及标段名称）的投标总报价为（大写）：      ，小写：       元。本投标报价为验收合格的总价及一切成本费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

2.交货时间或服务时间：               。

3.交货地点或服务地点：               。

4.投标有效期：            。

5.投标保证金：            。

二、递交谈判资料

响应性文件正本      份，副本        份。

三、相关承诺

1.最终报价在法律法规及询价采购文件规定的询价有效期内有效。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我公司已详细审查全部询价采购文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守询价采购文件有关条款规定。

4.保证在成交后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在成交后按照询价采购文件的规定支付成交服务费。

5.承诺应贵方要求提供任何与该项目询价有关的数据、情况和技术资料。

6.承诺与为采购人采购本次招标的产品进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

7.本响应文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商名称：        （盖单位章）

投标供应商法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日　　　期： 　　年　　月　　日

### （二）报价函

项目名称及标段名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 产地 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计（大写/人民币）： | 大写（RMB）： （￥ 元） |

投标供应商名称：        （盖单位章）

投标供应商法定代表人或授权委托人：　　　　（签字或盖章）

日　　　期： 　　年　　月　　日

## 二、资格文件

（一）法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓    名：　　 　　         性    别：

年    龄：　　　　     　　 职    务：

系　（投标供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

(注：需附上清晰可辨认的法定代表人身份证正反面复印件)

投标供应商名称：     （盖单位章）

投标供应商法定代表人：　　　　（签字或盖章）

日　　　期： 　　年　　月　　日

（二）法定代表人授权书

致：                   （采购人名称）

我   （姓名）  系（投标单位全称） 法定代表人，兹委派我单位职工（全权代表姓名） 参加贵方组织的                 招标项目名称及标段名称（编号：                 ）活动，全权代表我单位处理本次询价中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

委托期限：             。

（被授权人无转委权）。

附全权代表情况：

姓名：                  性别：          身份证号码：

部门：                            职务：

通迅地址：

邮政编码：                        电话：

(注：需附上清晰可辨认的法定代表人及被授权委托人身份证正反面复印件)

投标供应商名称：     （盖单位章）

法定代表人            （签字或盖章）

授权委托人：            （签字或盖章）

日　　　期： 　　年　　月　　日

## 资格审查资料

## 详见本询价文件供应商须知前附表“供应商资格要求”。

## 三、技术文件

（一）技术参数响应承诺函

致：                 （采购人名称）

根据贵单位招标项目编号为         （项目编号）的         （项目名称及标段名称），我公司承诺技术部分均完全响应（无偏离）招标文件中的技术要求（或优于，如有须详细说明）。

我公司所承诺内容真实、有效，如有虚假，将依法承担相应的一切法律责任（包括取消中标资格、投标保证金不予退还等）。

注：（如有偏离无需承诺）

投标供应商名称：     （盖单位章）

投标供应商法定代表人：　　　　（签字或盖章）

日　　　期： 　　年　　月　　日

（二）技术偏离表

项目项目名称及标段名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商名称：        （盖单位章）

投标供应商法定代表人或授权委托人：　　　　（签字或盖章）

日　　　期： 　　年　　月　　日

## 商务文件

（一）廉政承诺函

致兴仁市人民医院：

（公司名称）郑重承诺1、我方人员不以任何名誉向招标方及招标方代理机构相关人员行贿现金、有价证券、产品等，不以任何名誉请招标方及招标方代理机构相关人员吃住、旅游等；2、不在非公务场合洽谈业务，不一对一洽谈业务；3、严格遵守国家有关法律法规及相关政策，以及廉洁从业的各项规定，坚决抵制各种违法违规行为。若我方违规招标方及招标方代理机构有义务向相关监督部门举报，并有权单方面终止招标采购活动。

本承诺函作为投标文件及合同的附件，具有同等法律效力。

投标人名称（盖章）：

单位地址：

法定代表人或授权委托人：               （签字或盖章）

邮政编码：            电话：           传真：

日    期：         年      月     日

（二）商务部分响应函

致：                     （采购人名称）

根据贵单位招标项目编号为         （项目编号）的         （项目名称及标段名称），招标，我公司承诺响应本次招标要求中的所有商务条款及要求（或优于，如有须详细说明）。

我公司所承诺内容真实、有效，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消成交资格、投标保证金不予退还等。

附1：商务响应一览表

注：此表投标人可自行扩展及修改。

| 序号 | 商务条款 | 采购文件要求 | 投标文件响应内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间及交货地点 |  |  |  |
| 2 | 付款方式和条件 |  |  |  |
| 3 | 验收标准 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 |  |  |  |
| 5 | 其他要求 |  |  |  |
| 6 | 售后服务 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标供应商名称：        （盖单位章）

投标供应商法定代表人或授权委托人：　　　　（签字或盖章）

日　　　期： 　　年　　月　　日

## （三）履行合同的承诺

致：          （采购人名称）

我公司若在你方组织                 （项目名称及标段名称）采购中成为中标人，我方承诺按照与采购人订立的合同履行义务。

如出现不完全（部分）履行的合同，或挂靠、转包、分包本项目情况的，自愿接受没收已提交的履约保证金等相应处罚。

特此承诺

投标供应商名称：      （盖单位章）

投标供应商法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日　　　期： 　　年　　月　　日

## （四）同意谈判招标文件条款声明

致：              （采购方）

为响应你方组织的                      采购项目名称及标段名称的供货和招标及相关服务的招标，项目编号为：                     ，我方在参与投标前以详细研究了询价文件的所有内容，包括修改文件（如果）和所有提供的参考资料以及有关附件，我方已完全明白并认为此询价文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意询价文件的相关条款。

特此声明

投标供应商名称：      （盖单位章）

投标供应商法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日　　　期： 　　年　　月　　日

## （五）诚信承诺

## 致：         （采购人名称）

# （供应商名称）郑重承诺，我公司满足以下条件：

# 1.具有独立承担民事责任的能力；

# 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

# 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

# 4.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录；

# 5.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

# 6.法律、行政法规规定的其他条件；

# 7.符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上承诺负全部法律责任。

我公司声明承诺本项目的政府采购投标活动，严格遵守以上政府采购相关法律对供应商投标行为的规定，如声明承诺不实，将承担由此发生的全部法律责任。

投标供应商名称：      （盖单位章）

投标供应商法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日　　　期： 　　年　 　月　 　日

### （六）政府采购政策

1、中小企业声明函格式（非中小企业可无需填写此项）

中小企业声明函（货物）

致：          （采购人名称）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的     （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称） ，属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：1.填写前请认真阅读工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库﹝2020﹞46号）、贵州省财政厅《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采﹝2014﹞15号）相关规定。

中小企业声明函（工程、服务）

致：          （采购人名称）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）的            （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为     （企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

#### 备注：1.填写前请认真阅读工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库﹝2020﹞46号）、贵州省财政厅《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采﹝2014﹞15号）相关规定。

- 少数民族自治区企业产品声明函格式

（非少数民族自治区企业产品可无需填写此项）

致：            （采购人名称）

本公司郑重声明，本次投标中本公司所投（全部/部分）主产品原产地为少数民族自治区（享受少数民族自治待遇的省份），产品信息见下表：

| 序号 | 产品名称 | 数量/单位 | 制造商名称 | 品牌 | 产品型号 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称：      （盖单位章）

投标供应商法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日　　　期： 　　年　　月　　日

注：须提供投标产品生产企业所在地企业行政管理部门对产品生产企业出具的主产品原产地为少数民族自治区或享受少数民族自治待遇的省份的证明文件。

3、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位可无需填写此项）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加            单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称：      （盖单位章）

投标供应商法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日　　　期： 　　年　　月　　日

（七）无重大违法犯罪记录的声明函

致：          （采购人名称）

（投标供应商全称） ，参加贵单位组织的交易编号为：       ，项目名称及标段名称：            的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我公司声明承诺本项目的政府采购投标活动，严格遵守以上政府采购相关法律对供应商投标行为的规定，如声明承诺不实，将承担由此发生的全部法律责任。

投标供应商名称：       （盖单位章）

投标供应商法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日　　　期： 　　年　　月　　日

## （八）其它材料

（格式自拟）