ABS电动产床参数及参考图片

1.电动产病床适合产妇待产、分娩、产后恢复各个阶段使用，有从病床到分娩台的全自动转化功能，为产妇的分娩过程提供充分的舒适性。

2.该床整体升降、前后倾、背板折转采用电动控制，按钮操作；

- 3.脚板装置采用可控气弹簧来调整以达到人体各部位的合理性，有助于产妇的顺利分娩；

- 4.床板下装有隐藏式污物盒，以及脱卸式辅助台，可根据临床的需要进行变换；

- 5.两侧托腿脚架及隐藏式扶手可调节角度及位置。

- 6.床头板、左右护拦为高强度塑料一次成型，外表美观、大方，可轻松装卸或隐藏。

- 7.该产床可配有CD音响，有助于调节产妇的良好情绪。

- 8.脚轮采用中央控制系统，可灵活移动也可稳固锁定。

- 9.床身整体结构封闭、防尘，便于清洁。

- 10.主要技术参数
      1）床面全长2000mm  辅助台长度：590*410mm
      2）床面宽度800mm，孕妇坐卧舒适，可母婴同床。
      3）床身调节高度：680-980mm。
      4）背板倾斜角度≥60度。
      5）床身倾斜角度：前倾≥2度，后倾≥12度。

- 6）脚板上折≥40度。

- 7）脚板外展≥90度。
   8）最大承载≥150公斤。
 11.基本配置
   1）床 垫  1张

- 2）边栏（护栏） 2件

- 3）盐水瓶架	1件

- 4）引流钩	1件

- 5）电线挂钩  1件

- 6）托腿架   2件

- 7）拉 手	2件

- 8）污物盆	1件

- 参考图片：