**微铅防护服产品参数**

1. 原装进口；
2. 铅当量：前单片0.25mmpb,正面全面重叠0.5mmpb,背部和袖子前当量0.25mmpb
3. **核心材料**
4. 稀贵金属与铅的复合材料,采用纳米技术：有效衰减材料，分布均匀；
5. 通过国际电工学会IEC 61331-1:2014 测试方法，避免荧光效应给医务人员身体带来的伤害；
6. 优质铅橡胶：抗老化、硬化、耐拉扯；
7. **外层面料**
   1. 抗腐蚀：最新独特表层涂层技术，对绝大多数消毒剂中的活性氯有极佳的耐受性；
   2. 易清洗：表面预处理工艺，可降低污染物附着能力；
   3. 抗拉伸、柔软舒适；
8. **内层材料**

高端铅衣专用纤维材料，高级纱线工艺，穿着更舒适、透气、防水抗汗；

1. **设计**
   1. 通过IEC 61331-3：2014防护服设计要求，正面防护面积增大，防护性能全面升级
   2. 通过欧盟ISO13688:2013人体工程学评价，重量分布均匀，有效减轻肩部和腰部承重，穿着更加舒适；
   3. 特殊优质记忆棉减压肩垫，有效缓解肩部受力；
   4. 防护围领有魔术贴型和磁扣型两款，经久耐用，使用方便；
   5. 搭肩设计：不仅正面左肩部位防护多一些，而且有减重功效；
2. 资质要求
3. 国家NMPA进口医疗器械备案认证；
4. 欧盟权威认证机构BTTG颁发的最新EC证书；
5. 通过IEC 61331-1:2014防护标准；
6. 通过IEC 61331-3:2014防护标准；
7. 符合欧盟EN ISO 13688:2013 防护服标准；
8. DIN EN ISO 13485 医疗器械质量管理体系认证
9. DIN EN ISO 9001 质量管理体系认证；