## Sheet1
兴仁市人民医院询价表
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价:元/台 | 是否完全满足参数 | 建议生产厂商、型号 | 质保期 | 配置、配件 | （不满足参数情况及售后保障等） | 备注
1 | 心电监护仪 | 台 | 10 |  |  | 迈瑞UMEC10 |  |  |  | 报价必须包含安装、运费等所有费用。
报价供应商名称及电话： |  | （盖章）
参数要求：1.≥10英寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率达≥800*600，≥8通道波形显示2.整机无风扇设计，降低环境噪音干扰3.提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。4.成人无创血压测量范围：收缩压 25~290mmHg，舒张压 10~250mmHg5.提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。6.主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。