## Sheet1
兴仁市人民医院妇宫颈活检钳、妇科检查床等报价单
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 型号规格 | 报价（单价）（元） | 参数及图示 | 备注
1 | 宫颈活检钳 | 3 | 把 |  | 2.0mm
2 | 宫颈活检钳 | 3 | 把 |  | 3.0mm
3 | 宫颈刮匙 | 2 | 把 |  | 1.5mm
4 | 宫颈刮匙 | 2 | 把 |  | 2.0mm
6 | 计划生育取环钳 | 3 | 把 |  | 22cm
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 型号规格 | 报价（单价）（元） | 参数及图示 | 是否完全满足参数 | 质保期 | 备注
1 | 妇科不锈钢检查床 | 2 | 张 |  |  |  | 采用304加厚不锈钢，管材厚度≥1.2mm，管材直径≥38mm
2 | 电动人流机 | 3 | 台 |  |  |  | 电源电压：220V±22V，50HZ±1HZ；电机功率：90VA；吸引泵：活塞泵；极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg Ⅰ级负压)；抽气速率：≥15L/min；贮气瓶：≥2500ml/只，2只；熔丝管：RF1 5x20/2.0A，RF1 5x20/0.75A；采用活塞式无油润滑泵负压源，由两级负压系统组成。 |  |  | 空气过滤器2只，吸引软导管（2米）1根、脚踏开关1只，流产吸引管各型号各1只，滤液器1件，电源线1根，熔丝导管各2只。

## Sheet2
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 型号规格 | 报价（单价）（元） | 是否完全满足参数 | 质保期 | 参数及图示 | 备注