## Sheet1
感应式医用外科擦纸巾询价表
序号 | 名 称 | 单位 | 规格 | 报价（单价） | 数量 | 金额 | 是否满足招标要求 | 备注1 | 备注2
1 | 感应式医用外科擦纸巾 | 卷 |  |  | 1 |  |  | 装感应出纸机使用，感应出纸机及电池需由中标方自行配套免费提供
感应式医用外科擦纸巾要求: 1.无纺布成分，规格≥100米×21cm，克重≥65，吸水性强，不掉屑，环氧乙烷灭菌。 2.机器自动感应出进巾，不用手动进巾，防止二次污染。 3.无巾，缺巾，卡巾自动报警提醒。 4.机器卡巾或有问题，可按侧边恢复键，自动恢复出巾，不影响使用。 5.有疾控中心开启后30天无菌检测报告. 6.出巾口有防切割手指功。 7.自动开关门，防止无菌巾裸露及空气细菌感染。 8.机器内带有紫外线消毒灯。9.感应器可采用壁挂式、支架等使用方式安装，感应式出纸机终身免费更换、维修（使用中标医用外科擦纸巾期间内）。 10.感应式出纸机及电池需由中标方自行配套免费提供
报价供应商名称：
联系人及联系电话：