## Sheet1
兴仁市人民医院询价表
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 是否完全满足参数 | 生产厂商、型号 | 质保期 | 配置、配件 | （不满足参数情况及售后保障等） | 备注
1 | 微铅防护服及配件 | 套 | 7 | [6 empty] | 报价需包含所有配件
报价供应商名称及电话： |  | （盖章）
参数要求：1、原装进口 2、铅当量：正面0.5mmpb 背面0.25mmpb 3、核心材料：纳米级稀贵金属与铅的复合粉末多层重叠技术压制而成，有效衰减材料分布均匀； 4、外层材料：具有超强抗腐蚀能力，能够100%抵抗消毒剂，如碘伏等，污染物不易附着，极易擦洗，为内部的核心层提供更好的保护； 5、多种颜色可选； 6、肩部带有柔软衬垫，设计符合人体工程学，最大程度上提高使用者的舒适度，带袖（袖长20cm左右）。 7、上衣·下裙分离设计充分缓解上身压力，腰部采用粘扣和腰带双重固定，可调节大小，防止工作中的下裙滑落。 8、魔术贴采用进口材质，达到≥3万次的拉合承诺，使用寿命长。 9、配套方面，配送同品牌的防护帽，围脖，铅眼镜，铅衣清洗剂，提供可挂10套的不锈钢铅衣架。 10、其他要求：每月工作人员定期清洗，五年质保，损坏维修以及替换使用等服务。