## Sheet1
兴仁市人民医院询价表
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价:元 | 是否完全满足参数 | 生产厂商、型号 | 质保期 | 配置、配件 | 参考图片 | 备注
1 | 数显恒温水槽 | 台 | 1 | [6 empty] | 报价必须包含安装、运费等所有费用。
2 | 恒温调奶器 | 台 | 2
3 | 一次性使用胃肠营养输送器（有磁环） | 套 | 20
4 | 经皮黄疸测试仪 | 台 | 2 | [6 empty] | 参数附后
5 | 一次性使用内窥镜标本取物袋 | 个 | 200（中号小号各100） | [6 empty] | 外科手术使用（参数附后）
6 | 数显恒温水浴锅 | 台 | 1
报价供应商名称及电话： |  | （盖章）
经皮黄疸测试仪参数： 1.测量方式：光反射式。 2.显示方式：大屏幕液晶显示。 3.测量单位切换功能：可分别设置μmol/L、mg/dL、无单位(经皮胆红素)。 4.平均测量功能：可设置 2~5 次平均测量方式。 5.电池电压检测功能：电压不足时提示电池需充电。 6.充电时间短、使用时间长（一次充足电后可检测 800 次以上） 7.就绪(READY)指示功能："READY"指示灯亮表示可进行测试。 8.数据校正功能：测量结果可与标准校正板、进口仪器比对并校正本仪器。 9.背光灯功能：可使用户在光线不足地暗处也能正常操作和读数。
一次性使用内窥镜标本取物袋参数：1、供使用状态下的取物袋，当用正常视力或矫正视力在2.5倍放大条件下检查时，其外表应光滑、无毛刺、无异物、无污染。 2、取物袋袋体应能承受10N的拉力，并持续1min不破裂。3、取物袋袋体应具有良好的密封性，袋体各密封部位应完全密封，无泄漏。4、取物袋若用环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应≤10μg/g。5、取物袋应无菌。