## Sheet1
全自动免疫组化及原位杂交仪报价单
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 型号规格 | 报价（元） | 是否完全满足参数 | 参数 | 配置 | 备注
1 | 全自动免疫组化及原位杂交仪报价单 | 1 | 台 |  |  |  |  | 附后
报价需包含安装、税费、运杂费等所有费用（报价单需加盖公司鲜章）
序号 | 名称 | 要求内容 | [6 empty] | 是否完全满足商务要求 | 备注
1 | 商务要求 | 1.免费质保期：整机一年包修2.质保期内，中标供应商免费提供备品备件。3.承诺提供全年7×24小时服务（电话、远程或现场）并在接到通知后1小时内响应，保证48小时内解决问题。4、投标人提供的设备主件及配件需是原厂生产（组装）或配套的。5、投标人需对本项目采购的所有设备提供终身维护维修服务，免费质保期过后投标人只能按不高于市场平均水平的价格向采购方收取设备的维护维修材料费。注：所投产品必须为2022年6月以后最新出厂的机型及软件版本。
报价供应商：
联系电话：
全自动免疫组化及原位杂交仪技术参数 一、基本要求 1.原装进口设备； 二、技术要求 1.*"烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗、显色直到复染所有步骤全自动处理，无需人工干预；烤片温度及时间可自由设置，烤片时间可满足从2分钟到至少2小时的要求； 2.适用于石蜡组织、冰冻组织及细胞等样本检测； 3.*"同一平台实现以下多功能染色：单张切片免疫组化，单张切片双标记免疫组化，单张切片免疫组化与原位杂交同时标记，荧光免疫组化，显色原位杂交，荧光原位杂交染色；" 4.*三个独立的玻片架，可以连续上载玻片，增加实验室效率和灵活性； 5.台式仪器，占用最少空间； 6.抗原修复温度：室温到100度； 7.*玻片容量：玻片容量≥30张玻片，每个玻片具有不同的抗原修复条件；机载小容量试剂瓶数量≥36个； 8.*可即时添加辅助试剂和一抗，二抗； 9.*所有缓冲液及废液试剂容量都从外部可见，可仪器监测试剂，也可人工可视化管理；具备试剂和切片自检系统，避免错误产生； 10.*试剂滴加方式：侧面滴加，最大限度减少对组织切片的伤害，减少对玻片的要求，最大程度保护不脱片，适用不同实验室来源的样本和穿刺组织等小样本；Covertiles技术保护组织不脱水不干片，保证试剂均匀覆盖组织切片； 11.*染色质量稳定可靠， 根据不同指标方案染色时间从2.5-3.5小时可完成30张切片免疫组化从烤片到复染的全流程染色； 12.*标签打印及识别系统：含红外线和摄像头的OCR识别系统；可打印并识别条形码标签、二维码和文字标签；开放标签可被LIS连接的外部扫描系统识别；可通过LIS编辑打印标签； 13.*废液收集：真空负压抽吸，专门管道收集，减少试剂对机器的腐蚀；分开收集有害废液和无害废液； 14.模块组合：一台电脑可控制最多至30台染色机，同一厂家不同型号的免疫组化和原位杂交染色仪器可以兼容在一台电脑操作； 15.*中文操作系统，简单易懂，人性化设计；可实时查看试剂和切片运行状态； 16.*显色原位杂交与IHC能使用同一个二抗和显色试剂盒同时染色，方便管理，节约成本； 17.*免疫组化双染可实现两个抗体前后反应的顺次双染和两个抗体同时反应的并行双染两种方式； 18.自动加样，可灵活设置100或150uL试剂模式，以及适用原厂一抗/探针试剂和第三方一抗试剂； 19.原厂提供机载即用型一抗及浓缩型一抗试剂，满足不同切片检测需求。 三、配置单： 1.全自动免疫组化及原位杂交仪 1台 2.工作站电脑 1套 3.标签打号机 1台 4.条形码读取器 1个 5.BOND系统软件 1套