## Sheet1
兴仁市人民医院拼接屏系统设备报价单
产品名称：55寸0.88mm超窄边液晶拼接单元 |  | 安装规格：4*4 3x3 2*2（行*列)
序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 是否完全满足参数 | 生产厂家 | 规格型号 | 质保期 | 备注
1 | 55寸超窄边液晶拼接单元 | ◎支持最大分辨率：1920X1080 ◎整机尺寸：1211mm*682mm ◎可视面积：1211mm*682mm ◎物理拼接缝隙0.88mm ◎亮度：500cd/m2 ◎高对比度：4000:1 ◎快速响应时间：灰度响应时间8ms ◎高开口率和宽色域覆盖（NTSC 72%） ◎广视角（178°） ◎最大亮度变化15% ◎输入输出端口：1路CVBS，2路BNC接口，1路VGA、1路DVI、1路HDMI、1路USB程序升级、1路RJ45，RS232控制信号环入端口、红外接入转换接口（接口类型为RJ45）、2路RJ45，RS232控制信号环出端口 ◎视频特性：3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波器等 ◎菜单语言：En/简中 ◎输入电压100V-220V AC ◎待机功耗＜0.5W ◎额定功耗：250W ◎工作温度：0℃-50℃；储藏温度20℃-65℃；工作湿度20%-90%RG ◎整机重量：约20KG ★★提供高效散热，翻转任意角度，防碰撞保护装置，防眩光保护，防尘保护专利 ★★液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范，可提供国家级检测机构出具的检测报告里的样品照片佐证。 具有节能功能。可以实现拼接单元的自动变频节能功能。打开“节能模式”时，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排等直观显示项目。显示单元支持定时屏保和开启。背光手动控制功能，可以手动调节背光;支持一键开启或关闭背光功能，实现节能环保效果。 ★LED显示单元支持手机投屏功能，全屏触摸功能，支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。 ★★LED显示单元支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。 LED显示单元支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI、DP(4K)、S-video等接口的环通，BNC、DVI、VGA、HDMI、SDI、DP(4K)、S-video等信号的环通显示，及RJ45接口环通输出；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现自拼接显示。 ★★LED显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。 ★★LED显示单元需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。 LED显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。 ★★LED显示单元内置wifi模块，支持无线管理，支持手机短信及网络邮件报警功能，显示屏出现异常时可通过互联网进行邮件和短信报警。 LED显示单元支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形； | 29 | 台
2 | 控制软件 | 系统运行环境：操作系统中英文WindowsXP/WIN7/WIN8/WIN10 最低配置：CPU奔腾133Mhz；内存：128MB；显示卡：标准VGA256色显示模式以上；硬盘：典型安装 10M串行通讯口： 标准RS232通讯接口或其兼容型号, | 1 | 套
3 | 落地式机柜 | ◎壁挂式、落地式、落地机柜式、前维护式可选 ◎壁挂式、前维护式安装要求：必须是承重墙；显示墙选用工业铝型材抗氧化支架含装修好结构，可以从支架直接安装、拆卸单元显示屏体，积木式堆叠安装，安装完成后，无任何金属钩针、无螺丝钉、无钢针等影响美观的辅助材料。不含封边 ◎落地式、机柜式：主架起支撑、稳固作用，附架起安装、固定、维护作用，采用全铝合金材料制造，采用标准化、模块化底座设计，底座需固定于水平硬地之上，保证DID拼接单元间的最小间距拼接；2）底座采用高强度钢材或铝合金材料，外层涂有绝缘喷塑材料，涂层表面 平滑、喷涂均匀、色调一致，颜色与箱体颜色保持一致 | 29 | 套
4 | 配件及辅材 | 分配器，一进16出，一进9出，一进4出。定制工业高清HDMI信号线、电源线、屏体连接线、控制连接线、USB转RS232、RS232转RJ45，挂钩等 | 3 | 套
5 | 项目总价
报价需包含安装、税费、运杂费等所有费用（报价单需加盖公司鲜章）
报价供应商：
联系电话：