## Sheet1
ICU多功能床报价单
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 型号规格 | 报价：单价（元） | 是否完全满足参数 | 参数 | 配置 | 备注
1 | ICU多功能床 | 15 | 张 |  |  |  |  | 附后
报价需包含安装、税费、运杂费等所有费用（报价单需加盖公司鲜章）
序号 | 名称 | 要求内容 | [6 empty] | 是否完全满足商务要求 | 备注
1 | 商务要求 | 1.免费质保期：整机一年包修2.质保期内，中标供应商免费提供备品备件。3.承诺提供全年7×24小时服务（电话、远程或现场）并在接到通知后1小时内响应，保证48小时内解决问题。4、投标人提供的设备主件及配件需是原厂生产（组装）或配套的。5、投标人需对本项目采购的所有设备提供终身维护维修服务，免费质保期过后投标人只能按不高于市场平均水平的价格向采购方收取设备的维护维修材料费。注：所投产品必须为2022年6月以后最新出厂的机型。
报价供应商：
联系电话：
ICU多功能床招标参数 1.1U型双回退床面设计，背板与腿板升起的同时向两边延展，提高舒适性，大大减少卧床病人背部和骶尾部的压力，从而有效的预防褥疮； 1.2床体自带滚珠式角度显示器，方便医护人员确认床面角度，床头抬高30-45°，显著降低患者VAP发病率; 1.3具有一键式心脏椅体位功能，此体位能减少静脉回心血量，减轻心脏前负荷； 1.4具有一键式特氏位，在病人脑部灌注不足时，可加强病人脑部灌注； 1.5具有一键式Fowler位，使病人膈肌下降，改善病人通气； 1.6具有特氏位，可减少患者下肢血流量，提高脑灌注量，对于脑血流供应不足的病人，有显著益处同时可协助体位引流； 1.7具有反特氏位，有利于开颅手术后患者减轻颅内压，预防脑水肿； 1.8具有一键检查位，使病人处于最合适检查的平卧体位，方便医护人员的检查； 1.9电动一键式CPR，可迅速把背板、腿板放至于水平位，床位降至最低位，便于医护人员可快速为病人进行心肺复苏; 1.10分体式护栏, 快速把护栏放置床下，具有下落缓冲阻力器，保证单手操作需求同时保护操作者; 1.11快卸床头/尾板，无需操作开关装置，上提式快卸结构，保证床头操作从容性，如人工气道建立、支气管镜操作等; 1.12双供电模式，除可使用交流电外，床体还配备大功率智能电池，在断开交流电后也可实现对床体的电动调节，满足病人转运需求； 1.13具有四轮联动锁控系统，控制一个脚轮刹车即可同时锁定四个轮，减少操作人员工作量。