## Sheet1
心电监护仪、心电图机报价单（可单项报价）
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 型号规格 | 报价：单价（元） | 是否完全满足参数 | 参数 | 质保期 | 配置 | 备注
1 | 心电监护仪 | 10 | 台 |  |  |  |  | 附后
2 | 心电图机 | 1 | 台 |  |  |  |  | 附后
报价需包含安装、税费、运杂费等所有费用（报价单需加盖公司鲜章）
报价供应商：
联系电话：
心电监护仪参数：1.≥10英寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率达≥800*600，≥8通道波形显示2.整机无风扇设计，降低环境噪音干扰3.提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。4.成人无创血压测量范围：收缩压 25~290mmHg，舒张压 10~250mmHg5.提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。6.主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。 心电图机参数：起搏器采样率不低于16,000Hz；无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态； 电压分辨率不低于1uV；Glasgow大学静息心电算法，适用于所有年龄段的人群；内置存储容量不低于800份；电池单次充电至少可供打印400份报告； 更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断；输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护；