## Sheet1
麻醉监护仪用体温探头、一次性使用医用外科擦手巾、一次性使用活组织检取样钳、红外线灭菌器、一次性使用病毒采样管、血小板保存振荡箱 报价单（可单项报价、不可调整表格顺序、序号、格式）
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参考品牌 | 参考型号 | 报价 |  | 参考图片 | 质保期 | 配置 | 备注 | 使用科室
| 名称 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 型号规格 | 单价（元） | 总金额（元） | 参考图片 | 质保期 | 配置 |  | 使用科室
1 | 麻醉监护仪用体温探头 | 12 | 根 | 迈瑞 | MR401B | [5 empty] | 用于迈瑞麻醉监护仪， 可重复使用 2针成人重复使用腔内体温探头，长3m | 手术室
2 | 一次性使用医用外科擦手巾 | 长期使用 | 卷 | 旭乐康 | 100m*21cm | [5 empty] | 配感应机 | 手术室
3 | 一次性使用活组织检取样钳 | 长期使用 | 把 | 安杰思 | Φ2.3mm，长度：2300mm | [6 empty] | 胃肠镜室
4 | 红外线灭菌器 | 2 | 台 |  | IS-800S | [6 empty] | 检验科
5 | 一次性使用病毒采样管 | 长期使用 | 盒 |  | 非灭活型 3ml/只 | [6 empty] | 防保科
6 | 血小板保存振荡箱 | 1 | 台 |  |  |  |  | 参数附后 |  |  | 参数附后 | 输血科
报价需包含安装、税费、运杂费等所有费用（报价单需加盖公司鲜章）
报价供应商：
联系电话：
血小板振荡保存箱基本技术参数： 1、控温范围：15-35℃ 2、温控精度：±1℃ 3、温度波动度：±1℃ 4、温控方式：微电脑PID控制 5、制冷功率：130W 6、加热功率：300W 7、振荡方式：水平式 8、调速范围：0-60转/分 9、振荡幅度：50mm 10、电源：220v?50Hz 11.规格：300mm*300mm*230mm