## Sheet1
血糖试纸报价表
序号 | 名 称 | 单位 | 规格 | 报价（单价） | 数量 | 金额 | 生产厂家 | 是否完全满足招标要求 | 备注1
1 | 血糖试纸（包含质控液） | 人份 |  |  | 长期使用 |  |  |  | 1、免费配套全院血糖管理系统；2、配合血糖仪使用，用于血糖检测（要求具备二类或三类器械注册证）；3、免费提供配套血糖仪；4、使用中标血糖试纸期间系统维护及设备维修均由中标方自行负责。
兴仁市人民医院POCT血糖信息化系统配置清单及参数要求
名称 | 内容 | 参数要求 | [5 empty] | 数量 | 备注
血糖信息化管理软件（集成门诊/住院/社区的患者管理、数据呈现等；） | 血糖管理决策系统 | 全院血糖控制概况分析(图形化展示各时段血糖测试统计，跟踪住院达标情况，分析全院血糖异常高发时间段和异常患者管理路径) | [5 empty] | 1套
| 血糖临床应用系统 | 血糖数据查看分析等临床患者管理相关功能
| 血糖护理管理系统 | 试纸用量、护士工作量等护理相关功能
| 血糖科研学术系统 | 血糖相关数据的深度交叉分析
| 血糖POCT质控管理系统 | 全院人员、设备、耗材系统性质量管理
| 全院血糖会诊系统 | 查看全院血糖，患者会诊管理
| 分级诊疗血糖管理系统 | 不同医院间血糖分级管理
| 糖尿病慢病管理系统 | 糖尿病相关并发症或其他慢病的管理(支持血压、体温等其他慢病指标的管理，建立患者慢病数据库；医院后期采购的血压计、体温枪等接口开放可免费接入系统)
| 胰岛素泵、动态血糖管理 | 胰岛素泵及动态血糖数据实时显示；要求医院现在在用或后期采购的胰岛素泵、动态血糖等接口开放可免费接入系统
| 其他慢病数据管理 | 其他类别慢病数据管理，可做加分项
硬件 | 临床智能血糖仪（设备具备医疗器械注册证） | 具有医嘱识别功能，能提示血糖医嘱次数及已监测次数、以及胰岛素对接功能，实现血糖检测、胰岛素的执行及结果回传，实现医嘱闭环管理（根据临床需求配备，血糖仪具备注册证），具备PDA功能，系统要求安卓8.0以上；存储：8G存储空间+1GB机身运行内存；处理器：4核1.5GHz；扫描：支持一维/二维条码扫描 | [5 empty] | 首次≥40台 | 后期可根据需求进行增配
| 院外联网血糖仪 | 实现院外患者血糖远程监控（购买3盒及以上试剂盒，可直接配置） | [5 empty] | 首次≥20台 | 后期可根据需求进行增配
| 移动查房ipad | 移动查房ipad参数：1.采用安卓系统，2.链接方式： WI-FI、蓝牙，3.端口： Type-C，4.屏幕类型： LCD/LED/IPS 支持多点触屏;5.存储空间: 64GB以上，6.机身内存： 6GB以上,7.续航时间： 8小时以上,8.处理器芯片要求: 高通骁龙 /麒麟。功能要求：具有床位及患者基本信息，可自动同步血糖仪上传的血糖数据。单个患者血糖报告查看、科室整体血糖达标分析、整体年度比较功能，出院患者管理及糖尿病自我管理方案。 | [5 empty] | 首次≥5台 | 后期可根据需求进行增配
| 数据监控大屏 | 实现全院及区域的慢病实时监控（内分泌科配置，要求与我院在用护理白板同厂家同型号） | [5 empty] | 1台
软件接口 | 与HIS、EMR、护理系统、LIS等对接等系统对接 | 获取患者的个人信息和医嘱信息及回传实现数据整合，便于无纸化办公 | [5 empty] | 接口费用由中标方自行负责 | 包括但不限于这类数据接口
| 移动护士工作站 | 实现与移动护理数据互传
报价供应商名称：
联系人及联系电话：