## Sheet1
证卡打印机、有创呼吸机连接管接头、双鼻塞吸氧管、药品追溯码扫码器、血气分析仪雷度ABL80-试剂包、干眼雾化杯、干眼雾化管及眼罩、血气试剂包 报价单（可单项报价、不可调整表格顺序、序号、格式）
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参考品牌 | 参考型号 | 报价 |  |  |  | 参考图片 | 质保期 | 配置 | 备注 | 使用科室
|  |  |  | 生产厂家 | 型号规格 | 品牌或生产厂 | 型号 | 单价（元） | 总金额（元） | 参考图片 | 质保期 | 配置 |  | 使用科室
1 | 证卡打印机 | 1 | 台 | 爱普生 | PLQ-35K | [7 empty] | 打印厚度：2.6mm； | 医保科
2 | 有创呼吸机连接管接头 | 1 | 套 | [9 empty] | 供货期：1年 | 儿科
3 | 双鼻塞吸氧管 | 1 | 套 | [9 empty] | 供货期：1年 | 儿科
4 | 药品追溯码扫码器 | 3 | 台 | [9 empty] | 参数见本表附件一 | 药剂科
5 | 血气分析仪雷度ABL80-试剂包 | 1 | 盒 | 雷度 | ABL80 SP80 944-309 | [7 empty] | 供货期：1年 | 麻醉科
6 | 干眼雾化杯 | 1 | 套 | [9 empty] | 供货期：1年 医保：乙类 必须适用医院在用设备（品牌：医心、型号：WH-VII)。 | 眼科
7 | 干眼雾化管及眼罩 | 1 | 套 | [9 empty] | 供货期：1年 医保：乙类 必须适用医院在用设备（品牌：医心、型号：WH-VII)。 | 眼科
8 | 血气试剂包 | 1 | 套 | 梅州康力 | 100e人份/套 | [7 empty] | 配套使用于梅州康力牌 (Cornley)BG-800E型血气分析仪 | 急诊科
9 | 血气试剂包 | 1 | 套 | 梅州康力 | 50e人份/套 | [7 empty] | 配套使用于梅州康力牌 (Cornley)BG-801E型血气分析仪 | 急诊科
报价需包含安装、税费、运杂费等所有费用（报价单需加盖公司鲜章）
报价供应商：
联系电话：
附件一、药品追溯码扫码器技术参数
可读码制： 一维码Code39/Code93/Code128/EAN-13/UPC/Interleaved2of5/Codabar等 二维码Micro QR/QRCode/DataMatrix/Maxicode/QRcode/PDF417/Aztec等 分辨率： 1920*1080 图像传感器： CMOS 帧率 ：60fps 对焦方式： 自动对焦 光源： 白光LED，支持无光源读取 指示灯： 支持读码成功/失败指示 扫码提示： 蜂鸣器/扬声器 电源标准： 24VDC+/-10% 通讯接口： USB 自动扫码： 支持自动扫码识别 多条码读取： 支持多条码同时读取 同时扫描： 10-50盒药品 条码去重： 支持条码去重功能，防止重复录入 操作系统： WindowsXP,Windows7,10,11 工作温度： 0℃~45℃ 工作温度： 工作湿度10%～85%RH 防护等级： IP65 结构： 底座支持快速拆装，高度支持伸缩调节