## Sheet1
经皮肾穿刺扩张引流套件、静脉采血专用创口贴 、动脉瘤施夹器、一次性使用胸腹腔引流导管包等 报价单（可单项报价、不可调整表格顺序、序号、格式）
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参考品牌 | 参考型号 | 报价 |  |  |  | 参考图片 | 质保期 | 配置 | 备注 | 使用科室
|  |  |  | 生产厂家 | 型号规格 | 品牌或生产厂 | 型号 | 单价（元） | 总金额（元） | 参考图片 | 质保期 | 配置 |  | 使用科室
1 | 经皮肾穿刺扩张引流套件 | 10 | 套 |  | 20F | [7 empty] | 含Y型负压接头可拆卸，含30套一次性使用负压引流瓶。 含三扩一鞘，导引针，导丝，肾造瘘管。提供耗材为近三月生产。 | 心胸泌尿外科
2 | 经皮肾穿刺扩张引流套件 | 10 | 套 |  | 22F
3 | 经皮肾穿刺扩张引流套件 | 10 | 套 |  | 24F
4 | 静脉采血专用创口贴 | 1 | 包 | 贴可舒 | 20片*50袋 | [7 empty] | 供货期：1年 | 体检科
5 | 动脉瘤施夹器 | 1 | 套 | [9 empty] | 技术参数见附件一 | 心胸泌尿外科
6 | 一次性使用胸腹腔引流导管包 | 40 | 个 |  | 8F | [8 empty] | 肿瘤科
7 | 一次性使用无菌血液透析导管及附件 | 1 | 套 | [9 empty] | 供货期：1年 床旁血透（CRRT)品牌： 1、贝朗； 2、金宝PRISMAFLEX 注：所供耗材需与医院现用设备匹配 | ICU
8 | 一次性血液透析滤过器及配套管路 | 1 | 套
9 | 一次性使用血液透析滤过器及管路配套 | 1 | 套
10 | 血浆分离器及管路配套 | 1 | 套
11 | 一次性使用血液净化滤器 | 1 | 支
12 | 一次性使用体外循环血路 | 1 | 套
13 | 血浆分离器 | 1 | 支
14 | 一次性使用体外循环血路 | 1 | 套
报价需包含安装、税费、运杂费等所有费用（报价单需加盖公司鲜章）
报价供应商：
联系电话：
附件一、动脉瘤施夹器技术参数
动脉瘤施夹器参数 一、钳子1把 1、工作长度380mm，器械直径10mm； 2、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 3、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 4、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 5、哈巴狗抓钳，单动，配哈巴狗夹；各连接部位牢固可靠，焊缝平整光滑，无虚焊、脱焊和堆焊现象；转动施夹钳转盘，钳头和钳杆能在360º内转动自如； 二、夹子2个（动脉夹弯） 1、工作长度45mm； 2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，20Cr13应经热处理，热处理硬度为390～490 HV10； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、凹凸齿动脉夹；各连接部位应牢固可靠，焊缝应平整光滑，不得有虚焊、脱焊和堆焊现象； 三、夹子2个（静脉夹弯） 1、工作长度45mm； 2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，20Cr13应经热处理，热处理硬度为390～490 HV10； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、凹凸齿静脉夹；各连接部位应牢固可靠，焊缝应平整光滑，不得有虚焊、脱焊和堆焊现象；